比选文件

附件：

蓝田三厂高架仓库堆垛机监控系统

项目的技术要求

一、项目简介

项目名称：蓝田三厂高架仓库堆垛机监控系统项目
项目目的：我司位于蓝田三厂的高架仓库，堆垛机在运行过程中会发生故障，因高度问题无法看清货架上的状态，故障无法及时排除，现计划在堆垛机上安装摄像机，用于实时采集堆垛机的运行数据和视频图像，并将数据传输到监控中心，以保证堆垛机高效、安全运行。
二、主要技术参数
（一） 目标要求：所投产品必须具备高可靠性、高稳定性、强兼容性，能适应工业车间环境（粉尘、油污、震动、电压波动、高温高湿），保证7x24小时不间断稳定运行，满足制造业苛刻要求。

（二）所投网络设备产品要求：必须为全新、原装、需符合《“十四五”智能制造发展规划》《中华人民共和国产品质量法》等国家及行业标准，需提供“带有CMA标志”第三方检测报告或认证(如SRRC证书 、进网证)。 
（三）售后服务：提供至少3年的免费上门保修服务，要求提供快速的现场响应和备机支持，最大限度减少停机时间。
（四）主要配置要求：

	产品类别
	技术规格
	数量
	单位

	双目微距wifi摄像机
	1. 设备分为主机和支架2个模块，主机和支架间连接处可水平200°旋转，支架分为3段，分别由两个可上下旋转调节位置的旋钮链接。
2. 设备内置不少于2个镜头、1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片、1个麦克风、1个扬声器和1个Wifi模块，具有1个RJ45网络接口。
3. 最低照度：彩色不大于0.003 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。
4. 设备支持多码流同时输出访问，各码流满足50Hz：通道1：20fps（1920x1080），通道2：25fps（3840x2160）。
5. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。
6. 视场角通道1：水平≥106°，垂直≥56°，通道2：水平≥50°，垂直≥27°。
7. 设备支持Smart编码功能，同一场景相同图片质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。
8. 设备可通过无线WiFi接入互联网，当设备配置为WiFi模式时，可搜索并列出WLAN列表并通过验证方式接入指定WLAN网络。
9. ▲设备支持倾斜检测报警功能，内置陀螺仪，在预先标定基准角度后，设备可实时检测水平方向的倾斜角，包括俯仰角、翻转角，并可实时在WEB界面显示，且支持实时上传倾斜角度；当俯仰角、翻转角超过设定阈值时，可在布防时间内产生报警信息，并可联动上传中心、发送邮件、上传FTP/SD卡/NAS、录像、产生报警输出信号。（提供公安部授权检测机构出具的权威检验报告复印件作为依据，原件备查）
10. 设备应能在额定电源电压DC12V的-20%~+20%范围内正常工作，且支持POE供电。
	16
	台

	摄像机电源
	安装方式：插墙式
尺寸：57.6(L)*28.3(W)*42.8(H)
颜色：黑色
线长：1200mm
输入接口：3C插头
输入规格：AC100V~240V，50/60Hz，0.5A
输出规格：DC12V/1A
输出功率：12W Max 
	16
	个



	5盘位硬盘录像机
	1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：5个SATA接口，可满配8TB硬盘
视频接口：2×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
输入带宽：256Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持16×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出
【智能应用】
目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张
目标抓拍：2路（4MP）视频流
目标比对：8路图片流
	1
	台

	8T监控级硬盘
	标称容量：8TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：7200RPM
缓存：256MiB
最大读取速度：248MiB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
平均读写功率（W）：9.29W
加载/卸载周期：600,000
MTBF：2,000,000
年负荷（TB/年）：550TB
工作状态温度(°C)：5-60℃
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) 
	1
	个

	网络控制器
	1.千兆以太网口数≥3，并需提供1个RJ-45 Console管理口，USB接口数≥2;
2.最大可支持管理AP数≥280颗；最大可支持管理交换机数≥70台；最大可支持管理网关数≥144台；最大可支持管理网关数≥100台；
3.本项目管理平台须具备不少于100G SSD固态硬盘；
4.支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac、802.11ac Wave2、802.11ax 802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v协议；
5.支持配置信道优化功能，支持对AP的信道进行自动定时优化，以便于运维管理整个无线网络，实现每天/每周自动优化；
6.支持自动发现交换机和AP，并实现拓扑自动生成，用户可以通过浏览拓扑视图了解交换机和AP的层次结构和运行状态；
7、支持查看交换机离线统计、交换机供电负载、系统资源、芯片资源、网络质量、流量负载、帧类型分析、报文分析、网络协议报文接收速率分析；
8.对接内部系统结合802.1X、Web认证方式接入网络，支持批量的形式导入、导出认证信息实现高效的认证管理，自身最大可创建65535个用户认证的账号信息；
9.支持通过移动APP运维管理运维管理AP和交换机；
10.▲支持对接中兴、深信服、飞鱼星、腾达、天融信、思科、TP-LINK、UBNT、网件、水星等厂商(品牌)设备做认证对接，实现全网统一身份认证，要求提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威机构测试报告关键页证明复印件，至少包含报告首页及对应功能测试页；
11.支持钉钉、企业微信做基于OAuth2.0协议的用户认证；
12.支持区域/角色流量互访记录并呈现，可以查看到可视化的互访图显示，可以查看到观察区域和保护区域的数量、安全访问、风险访问次数、拦截次数、攻击终端数量等；
13.支持应用及URL网络特征识别能力，支持识别 6000 种网络应用，3000万条预分类的 URL地址；
14.▲支持对无线网络服务进行检测，展示具体检测的情况，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，要求提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威机构测试报告关键页证明复印件，至少包含报告首页及对应功能测试页；
15.▲支持对无线网络环境指标检测功能，可以看到包括信道总利用率、Wi-Fi 信道利用率、非 Wi-Fi 信道利用率、同频 AP 数量等，要求提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威机构测试报告关键页证明复印件，至少包含报告首页及对应功能测试页；
	1
	台

	室外型无线接入点
	1.802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2协议，支持2.4G和5G同时工作；
2.支持2.4G 2*2条流及 5G 2*2条流；整机最大传输速率≥2.975Gbps；
3.支持内置定向天线，无需外接天线即可实现远距离覆盖；千兆以太网口≥2个，千兆SFP光口≥1个； micro-usb 管理口≥1个
4.IP防护等级≥68；内置天馈防雷，防雷等级≥6kv；
5.支持802.3at标准的PoE供电；AP满负荷工作功耗≤25W；
6.AP发射功率≤27dBm（最大不超过500mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为3dBm~27dBm）
7.工作温度：-40~70℃；工作湿度（非凝结）：0%~100%
8.单射频接入人数≥512，整机最大接入人数≥1024；支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32；
9.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式；
10.支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制；
11.支持802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal认证、二维码认证等
12.为了保证无线网络安全，支持通过安全策略实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理；
13.支持将内网终端用于的ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单。
14.通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、干扰过滤、终端速率管控、频谱导航、组播增强、广播优化、逐包功率控制和智能带宽保障等；
15.支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断；
	8
	台

	8口千兆汇聚交换机
	1．千兆电口≥8个，千兆光口≥2个；Console口≥1个；
2．交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥126Mpps；
3．支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥120W；
4．支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文；
5．支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持STP、RSTP、MSTP协议，支持端口聚合，支持手工和静态LACP；
6．支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；
7．支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；
8．支持通过网管中心平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；
9．支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
10．支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。
11．支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
	1
	台

	显示器
	24寸液晶显示器
	1
	台


五）其它要求

1、保修期：各设备提供 【3】年免费上门保修。保修期自验收合格之日起算。

2、服务响应：

提供 7x24小时 技术支持热线。

出现故障时，提供 【4小时】电话响应，【下一个工作日】上门服务。

3、技术支持：提供现场、远程技术支持，协助进行故障诊断。
4、生命周期：承诺各设备型号产品供货及备件支持周期不少于 【5】年。

三、 安装、验收与培训

1、安装调试：中标方需负责项目施工、安装调试，确保项目顺利实施完成。

2、具体验收项目

	项目
	验收标准与方法
	合格要求

	数量与型号
	核对送货单、合同清单与实物外箱标签及设备标识。
	数量、品牌、型号完全一致。

	外观检查
	目视检查整机、屏幕、线材及配件。
	无任何物理损伤、裂痕、凹陷、划痕、锈蚀。

	包装与配件
	检查包装完整性，开箱核对电源线、说明书、安装件、保修卡等。
	包装完好，配件种类、数量齐全。

	标识认证
	检查机身上的认证标志、铭牌信息。
	机身标识、序列号贴纸等清晰可读。

	硬件配置符合性
	核查硬件详细信息。
	必须与投标文件承诺的配置完全一致，包括CPU型号、硬盘型号与容量等，不允许任何“等效替代”。




2、文档审核

	项目
	验收标准
	

	技术文档
	提供完整的产品说明书、安装手册、驱动光盘（或U盘）。
	

	售后文档
	提供盖章的《售后服务承诺书》，其条款必须与招标响应一致。
	

	证明文件
	提供关键部件的认证证书复印件（如工业级SSD的MTBF证书、整机的IP等级认证报告）。
	

	合格证
	提供出厂合格证
	


3、 验收结论与处理

（1） 验收合格：所有抽样设备的所有验收项目均合格，则判定本批次验收合格。签署《设备验收合格报告》。

（2）验收不合格：

   * 任何一项关键项目（如硬件配置不符、核心功能失效、兼容性问题）不合格，即判定单台设备不合格。

   * 根据抽样规则，如批次不合格，需向供应商出具《验收不合格报告》，列出所有问题。

   * 供应商需在【规定时限内，如3天】对不合格品进行更换或修复，并重新报验。期间产生的所有费用由供应商承担。

   * 重复验收次数不超过2次，否则采购方有权终止合同并索赔。

最终签署的《设备验收合格报告》、《项目验收合格报告》将作为付款凭证的重要依据。
4、培训

培训：提供针对设备使用及维护人员的免费培训，内容包括设备的使用操作、日常维护、故障排查、系统恢复等。

1
8
8

